**Krycí list nabídky**

V rámci výběrového řízení na *„***Dodávku bateriového uložiště“**pro projektCZ.01.3.14/0.0/0.0/18\_242/0018035 Instalace bateriového úložiště.

**Identifikace zájemce**

**Celková cena zakázky:**

**Plnění podmínek zadávací dokumentace**

**Bateriové uložiště** s následujícími charakteristikami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmínky stanovené zadávací dokumentací:** | **Nabídka splňuje/nesplňuje** |
| Velikost bateriového úložiště minimálně 80kWh. |  |
| Technologie akumulátorů Li-ion, či Li-pol, či LiFePO4. |  |
| Schopnost záložního napájení pro případ výpadku napětí v distribuční síti a přechod do ostrovního systému. |  |
| 3fázový systém s až 100 % ní nevyvážeností zátěže na fázích. |  |
| Vzdálené ovládání a vizualizace přes PC, tablet, smartphone. |  |
| Vyhodnocování signálu přijímače HDO a umožnění nabíjení akumulátoru v režimu nízkého tarifu. |  |
| Řízení nesymetrických zatížení fází. |  |
| Revize a podklady potřebné k zprovoznění systému. |  |
| Možnost napojení stávajících FVE, |  |
| Napojení na stávající rozvody v objektu. |  |

V ............. dne ........... .......................................

Podpis odpovědné osoby